## Gewebe_RNAs
Proben- bezeichnung | Proben-Nr. auf Cartrigde 1 = 206601250717 | Ursprung | Aufreinigung | RIN Tapestation | Konz. Tapestation ng/µl | Konz Qubit ng/µl | ND | mittlere Konz. aus Tape, Qubit, ND in ng/µl | Konzentr. erforderl.? (Konz < 20 ng/µl | Konz. Qubit nach Konz. | Beurteilung:
1 |  | Gewebe | RNeasy mini | 3.7 | 87 | 70 | 75.04 | 77.3467
2 |  | Gewebe | RNeasy mini | 2.4 | 31 | 34 | 19.16 | 28.0533 |  | 5 µl à 51 ng/µl | Konz o.k. RIN schlecht,Größe Tape: 200 - 500
3 | 1 | Gewebe | RNeasy mini | 6.4 | 116 | 115 | 90.36 | 107.12
4 |  | Gewebe | RNeasy mini | 3.7 | 16 | < 20 | 21 | 18.5 | ja | < 20 | Konz zu gering, Größe Tape: ganz wenig bei 6000?
5 | 2 | Gewebe | RNeasy mini | 7.6 | 211 | 222 | 148.11 | 193.7033
6 | 3 | Gewebe | RNeasy mini | 7 | 18 | 50 | 95.35 | 54.45
7 | 4 | Gewebe | RNeasy mini | 5.5 | 51 | 81 | 56.04 | 62.68
8 |  | Gewebe | RNeasy mini | n.a. | 2.6 | < 20 | 7.55 | 5.075 | ja | < 20 | Konz zu gering, Tape: nichts zu sehen
9 | 5 | Gewebe | RNeasy mini | 6.8 | 190 | 213 | 151.56 | 184.8533
10 | 6 | Gewebe | RNeasy mini | 8 | 178 | 271 | 190.72 | 213.24
11 |  | Gewebe | RNeasy mini | 6.3 | 59.5 | 115 | 173.77 | 116.09
12 | 7 | Gewebe | RNeasy mini | 7.9 | 420 | 469 | 549.59 | 479.53
13 | 8 | Gewebe | RNeasy mini | 8.8 | 1250 | 1540 | 868.48 | 1219.4933
14 | 9 | Gewebe | RNeasy mini | 7.9 | 970 | 1204 | 1078.1 | 1084.0333
15 |  | Gewebe | RNeasy mini | 6.4 | 6.5 | 9 | 45.47 | 9 |  | 5 µl à 17 ng/µl | Konz. knapp unter Minimun, auf Tape 18 u 28S erkannt.
16 |  | Gewebe | RNeasy mini | 3.1 | 5.9 | 34 | 172.17 | 34 |  | < 20 | Konz zu gering, Tape: nichts zu sehen.
17 | 10 | Gewebe | RNeasy mini | 8.8 | 720 | 536 | 697.44 | 651.1467
18 | 11 | Gewebe | RNeasy mini | 9.2 | 62 | 65 | 95.1 | 74.0333
19 | 12 | Gewebe | RNeasy mini | 8.8 | 314 | 348 | 305.41 | 322.47
20 |  | Gewebe | RNeasy mini | 7.3 | 96.4 | 146 | 131.78 | 124.7267
benigne
maligne
maligne
Filename:2016-02-04-02-RNA_Gewebe_9-20.RNA
2016-02-08
Die RNAs 2,4,8, 15,16 wurden über Microcon YM 100-Säulen konzentriert. RNA 2 und 15 zeigen eine Konzentrierung und sind für Nanostring einsetzbar - 15 ist mit 17 ng/µl knapp unter der Grenze von 20 ng/µl. RNA 4,8 und 16 zeigen keine meßbare Konz. und auch im Profil der Tapestation ist keine RNA zu sehen.

## ND-Gewebe
Eingang der ersten RNAs - Gewebeproben
Sample ID | User ID | Date | Time | ng/ul | A260 | A280 | 260/280 | 260/230 | Constant | Cursor Pos. | Cursor abs. |  | 340 raw
1 | Default | 2016-02-04 | 15:34 | 75.04 | 1.876 | 0.9 | 2.08 | 1.51 | 40 | 230 | 1.243 |  | 0.419
2 | Default | 2016-02-04 | 15:35 | 19.16 | 0.479 | 0.216 | 2.22 | 0.62 | 40 | 230 | 0.778 |  | 0.023
3 | Default | 2016-02-04 | 15:35 | 90.36 | 2.259 | 1.062 | 2.13 | 1.87 | 40 | 230 | 1.207 |  | 0.033
4 | Default | 2016-02-04 | 15:36 | 21 | 0.525 | 0.262 | 2 | 0.15 | 40 | 230 | 3.522 |  | -0.009
5 | Default | 2016-02-04 | 15:36 | 148.11 | 3.703 | 1.747 | 2.12 | 2.09 | 40 | 230 | 1.77 |  | 0.137
6 | Default | 2016-02-04 | 15:37 | 95.35 | 2.384 | 1.218 | 1.96 | 0.29 | 40 | 230 | 8.169 |  | 0.058
7 | Default | 2016-02-04 | 15:37 | 56.04 | 1.401 | 0.668 | 2.1 | 1.77 | 40 | 230 | 0.79 |  | 0.025
8 | Default | 2016-02-04 | 15:37 | 7.55 | 0.189 | 0.015 | 12.6 | 0.02 | 40 | 230 | 9.599 |  | 0.012
9 | Default | 2016-02-04 | 15:38 | 151.56 | 3.789 | 1.8 | 2.1 | 2.18 | 40 | 230 | 1.735 |  | 0.048
10 | Default | 2016-02-04 | 15:38 | 190.72 | 4.768 | 2.324 | 2.05 | 2.17 | 40 | 230 | 2.202 |  | 0.081
11 | Default | 2016-02-04 | 15:39 | 173.77 | 4.344 | 2.221 | 1.96 | 0.62 | 40 | 230 | 7.011 |  | 0.169
12 | Default | 2016-02-04 | 15:39 | 549.59 | 13.74 | 6.749 | 2.04 | 2.03 | 40 | 230 | 6.778 |  | 0.123
13 | Default | 2016-02-04 | 15:39 | 868.48 | 21.712 | 10.45 | 2.08 | 2.08 | 40 | 230 | 10.434 |  | 0.025
14 | Default | 2016-02-04 | 15:40 | 1078.1 | 26.952 | 12.992 | 2.07 | 2.23 | 40 | 230 | 12.09 |  | 0.001
15 | Default | 2016-02-04 | 15:40 | 45.47 | 1.137 | 0.571 | 1.99 | 0.21 | 40 | 230 | 5.435 |  | 0.03
16 | Default | 2016-02-04 | 15:41 | 172.17 | 4.304 | 2.264 | 1.9 | 0.46 | 40 | 230 | 9.341 |  | 0.046
17 | Default | 2016-02-04 | 15:41 | 697.44 | 17.436 | 8.457 | 2.06 | 2.08 | 40 | 230 | 8.388 |  | 0.327
18 | Default | 2016-02-04 | 15:42 | 95.1 | 2.377 | 1.139 | 2.09 | 0.8 | 40 | 230 | 2.959 |  | 0.041
19 | Default | 2016-02-04 | 15:42 | 305.41 | 7.635 | 3.747 | 2.04 | 2.14 | 40 | 230 | 3.564 |  | 0.027
20 | Default | 2016-02-04 | 15:42 | 131.78 | 3.294 | 1.593 | 2.07 | 1.95 | 40 | 230 | 1.691 |  | 0.028
H2O | Default | 2016-02-04 | 15:43 | 0.23 | 0.006 | 0.016 | 0.36 | 0.37 | 40 | 230 | 0.016 |  | 0.009
| Gewebe-RNAs-Eingang 11.02.16 |  |  | 2. Hälfte c = nach Aufreinigung, da die RNAs +über TRIZOL isoliert wurden.
Sample ID | User ID | Date | Time | ng/ul | A260 | A280 | 260/280 | 260/230 | Constant | Cursor Pos. | Cursor abs. | 340 raw
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew. 3-4 | Default | 2016-02-12 | 13:48 | 2014.68 | 50.367 | 27.208 | 1.85 | 0.6 | 40 | 230 | 83.593 | -0.235
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew. 5-2 | Default | 2016-02-12 | 13:49 | 2340.5 | 58.513 | 33.099 | 1.77 | 0.68 | 40 | 230 | 86.031 | 0.617
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.8 | Default | 2016-02-12 | 13:50 | 907.78 | 22.694 | 13.146 | 1.73 | 0.33 | 40 | 230 | 69.094 | -0.508
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.10-2 | Default | 2016-02-12 | 13:50 | 2478.42 | 61.961 | 32.098 | 1.93 | 0.73 | 40 | 230 | 84.93 | -0.346
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.11-2 | Default | 2016-02-12 | 13:51 | 2443.59 | 61.09 | 31.696 | 1.93 | 0.71 | 40 | 230 | 85.821 | -0.442
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.16 | Default | 2016-02-12 | 13:51 | 2772.15 | 69.304 | 36.825 | 1.88 | 0.83 | 40 | 230 | 83.457 | 0.276
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.3-4 c | Default | 2016-02-12 | 13:52 | 358.66 | 8.967 | 4.323 | 2.07 | 2.19 | 40 | 230 | 4.097 | 0.014
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.5-2 c | Default | 2016-02-12 | 13:52 | 346.45 | 8.661 | 4.138 | 2.09 | 1.01 | 40 | 230 | 8.592 | 0.024
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.8 c | Default | 2016-02-12 | 13:53 | 35.82 | 0.896 | 0.416 | 2.15 | 1.66 | 40 | 230 | 0.539 | 0.082
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.10-2 c | Default | 2016-02-12 | 13:53 | 441.01 | 11.025 | 5.353 | 2.06 | 2.15 | 40 | 230 | 5.118 | 0.134
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.11-2 c | Default | 2016-02-12 | 13:55 | 330.95 | 8.274 | 4.001 | 2.07 | 2.18 | 40 | 230 | 3.791 | 0.062
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.16 c | Default | 2016-02-12 | 13:56 | 439.96 | 10.999 | 5.375 | 2.05 | 1.88 | 40 | 230 | 5.854 | 0.055

## für Nanost.11.02.16
Proben- bezeichnung | Ursprung | Aufreinigung | RIN Tapestation | Konz. Tapestation ng/µl | Konz Qubit ng/µl | ND | mittlere Konz. aus Tape, Qubit, ND in ng/µl | einstellen auf 20ng/µl in 10 µl = 200 ng= x µl | + x µl = 10 µl | Konz in Vdg in ng/µl | 100 ng = x µl | Ergänzung auf 13 µl
3 | Gewebe | RNeasy mini | 6.4 | 116 | 115 | 90.36 | 107.12 | 1.8671 | 8.1329 | 23 | 4.3478 | 8.6522
5 | Gewebe | RNeasy mini | 7.6 | 211 | 222 | 148.11 | 193.7033 | 1.0325 | 8.9675 | 19 | 5.2632 | 7.7368
6 | Gewebe | RNeasy mini | 7 | 18 | 50 | 95.35 | 54.45 | 3.6731 | 6.3269 | 11 | 9.0909 | 3.9091
7 | Gewebe | RNeasy mini | 5.5 | 51 | 81 | 56.04 | 62.68 | 3.1908 | 6.8092 | 23 | 4.3478 | 8.6522
9 | Gewebe | RNeasy mini | 6.8 | 190 | 213 | 151.56 | 184.8533 | 1.0819 | 8.9181 | 28 | 3.5714 | 9.4286
10 | Gewebe | RNeasy mini | 8 | 178 | 271 | 190.72 | 213.24 | 0.93791 | 9.0621 | 17.5 | 5.7143 | 7.2857
12 | Gewebe | RNeasy mini | 7.9 | 420 | 469 | 549.59 | 479.53 | 0.41708 | 9.5829 | 10.5 | 9.5238 | 3.4762
13 | Gewebe | RNeasy mini | 8.8 | 1250 | 1540 | 868.48 | 1219.4933 | 0.164 | 9.836 | 42 | 2.381 | 10.619
14 | Gewebe | RNeasy mini | 7.9 | 970 | 1204 | 1078.1 | 1084.0333 | 0.1845 | 9.8155 | 32 | 3.125 | 9.875
17 | Gewebe | RNeasy mini | 8.8 | 720 | 536 | 697.44 | 651.1467 | 0.30715 | 9.6928 | 25 | 4 | 9
18 | Gewebe | RNeasy mini | 9.2 | 62 | 65 | 95.1 | 74.0333 | 2.7015 | 7.2985 | 20 | 5 | 8
19 | Gewebe | RNeasy mini | 8.8 | 314 | 348 | 305.41 | 322.47 | 0.62021 | 9.3798 | 22 | 4.5455 | 8.4545
benigne
maligne
1. 30 x Working Probe Pool aus Master Probe Stock für 12 Proben:
Aliquot from Master Probe Stock: 4 µl + 29 µl TE-Tween
Dafür 1 ml TE mit Tween ansetzen:
1 ml 10 mM Tris pH 8 1 mM EDTA + 0,1 % Tween = 1 µl

## Aufrein. S1,7,8
|  |  | vor Aufreinigung |  |  |  | nach Aufreinigung
Proben- bezeich- nung | Ursprung | Aufreinigung | Konz. ND ng/µl | 15 µl für Aufreinigung eingesetzt = x µg | 260/280 | 260/230 | Konz. ND ng/µl | 260/280 | 260/230 | Konz. ND ng/µl der 2. Elut. | 260/280 | 260/230 | Rest- Volumen in Originaltube = ca x µl | Gesamtmenge | RIN
S1 | Serum | TRIzol + AR RNeasy | 966 | 14.49 | 1.75 | 0.31 | 0 | 0.68 | 0 | not done | not done | not done | 10
S7 | Serum | TRIzol + AR RNeasy | 2251 | 33.765 | 1.97 | 0.66 | 0 | 1.06 | 2 | 19 | 1.76 | 0.17 | 10
S8 | Serum | TRIzol + AR RNeasy | 3032 | 45.48 | 1.98 | 0.88 | 0 | 0.08 | 0 | 52 | 1.52 | 0.32 | 10
Extraktion über TRIzol - im CBF Aufreinigung über RNeasy für Nanostring
Frage nach Aufreinigung: Wurde vor der Aufreinigung wirklich RNA gemessen - 260/280-Werte nicht so schlecht. Zur Klärung Qubit-Messung vor und nach Aufreinigung machen (Herr Kulbe sagte, dass in Serum-Proben wenig RNA sei)
Qubit-Messung: |  | Konz. in ng/µl
S1 vor Aufreinigung |  | < 20
S7 vor Aufreinigung |  | < 20
S8 vor Aufreinigung |  | < 20
RIN-Wert-Analyse mittels Tapestation
Ergebnis: keine RNA nachweisbar - Die im ND gemessenen Konzentrationen verstehe ich nicht. Konzentrationen von Tapestation und Qubit passen zusammen und zur Aussage von Herrn Kulbe,dass nicht viel RNA zu erwarten sei. Im ND gemessene Konz. kann auch keine DNA sein da die in der Tapestation zu sehen sein müßte. Evt.. DNA-Messung mit Qubit. 08.02.16: Telefonat mit Herrn Kulbe: Es war nicht überraschend, dass keine RNA vorhanden ist.

## alle RNA
Proben- bezeichnung | Organ | Aufreinigung
S1 | Serum | TRIzol + AR RNeasy
S2 | Serum | TRIzol
S3 | Serum | TRIzol
S4 | Serum | TRIzol
S5 | Serum | TRIzol
S6 | Serum | TRIzol
S7 | Serum | TRIzol + AR RNeasy
S8 | Serum | TRIzol + AR RNeasy
S9 | Serum | TRIzol
S10 | Serum | TRIzol
S11 | Serum | TRIzol
S12 | Serum | TRIzol
S13 | Serum | TRIzol
S14 | Serum | TRIzol
S15 | Serum | TRIzol
S16 | Serum | TRIzol
1 | Gewebe | RNeasy mini
2 | Gewebe | RNeasy mini
3 | Gewebe | RNeasy mini
4 | Gewebe | RNeasy mini
5 | Gewebe | RNeasy mini
6 | Gewebe | RNeasy mini
7 | Gewebe | RNeasy mini
8 | Gewebe | RNeasy mini
9 | Gewebe | RNeasy mini
10 | Gewebe | RNeasy mini
11 | Gewebe | RNeasy mini
12 | Gewebe | RNeasy mini
13 | Gewebe | RNeasy mini
14 | Gewebe | RNeasy mini
15 | Gewebe | RNeasy mini
16 | Gewebe | RNeasy mini
17 | Gewebe | RNeasy mini
18 | Gewebe | RNeasy mini
19 | Gewebe | RNeasy mini
20 | Gewebe | RNeasy mini
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.3-4 c
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.5-2 c
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.8 c
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.10-2 c
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.11-2 c
Kulbe-Eing.11.2.16 -Gew.16 c

## Eing.12.02.16
Proben- bezeichnung | Ursprung | RIN Tapestation | Konz. Tapestation ng/µl | Konz Qubit ng/µl | ND | 260/280 | 260/230 | mittlere Konz. aus Tape, Qubit, ND in ng/µl | Konzentr. erforderl.? (Konz < 20 ng/µl | Konz. Qubit nach Konz. | Beurteilung:
3-4 c | Gewebe - clean up |  |  | 421 | 358 | 2.07 | 2.09
5-2 c | Gewebe - clean up |  |  | 545 | 346 | 2.09 | 1.01
8 c | Gewebe - clean up |  |  | 38 | 35.8 | 2.15 | 1.66
10-2 c | Gewebe - clean up |  |  | 516 | 441 | 2.06 | 1.55
11-2 c | Gewebe - clean up |  |  | 395 | 330 | 2.07 | 2.18
16 c | Gewebe - clean up |  |  | 434 | 439 | 2.05 | 1.88
RNAs wurden mit TRIZOL isoliert und anschließend über RNAasy aufgereinigt.
Es git mit den gleichen Nummern jedoch ohne den Zusatz c noch je ein Röhrchen RNA, das nicht aufgereinigt ist.